

Акты проверки готовности к отопительному периоду
2025/2026гг.

     



Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва»

Объект по адресу: 
г.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 2/3


ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2025-2026 года


Выдан 
Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва»
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:  Свердловская область, город Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 2/3



Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «___»__________ 2025 № ______

              
                  
                                                                     
	
	______________________________А.В. Катаев  
(подпись, расшифровка подписи и  печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)




                                      


АКТ №________
Проверки  готовности к отопительному периоду 2025/2026 года

г. Краснотурьинск						            	                «___» _________ 2025 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации муниципального округа Краснотурьинск от 10.07.2025 № 01-01-536 «Об утверждении составов комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2025-2026 года», 
в составе: 

	А.В. Катаев

	- 
	председатель комиссии, заместитель Главы Администрации муниципального округа Краснотурьинск;

	Р.Х. Гатин
	-
	заместитель председателя комиссии, заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и муниципальному контролю Администрации муниципального округа Краснотурьинск;

	члены комиссии:
	
	

	Р.П. Денюшин
	-


	[bookmark: _GoBack]директор муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» (по согласованию);


в соответствии с программой проведения проверки готовности  к отопительному периоду 2025/2026 года, утвержденной  Катаевым А.В. (заместитель Главы Администрации муниципального округа Краснотурьинск), 
в период с «___» __________ 2025 года по «____» ______________ 2025 года в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду:

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва»
(полное наименование предприятия)
С проведением проверки ознакомлен:
Директор МБУ «СШОР» ____________________________________________ Скачков А.Е.
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. К. Маркса, 2/3

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность к работе в отопительном периоде.

Председатель комиссии, заместитель Главы Администрации 
муниципального округа Краснотурьинск 					/А.В. Катаев/

Заместитель председателя комиссии, заместитель начальника 
управления по жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, связи и муниципальному контролю 
Администрации муниципального округа Краснотурьинск 			/Р.Х. Гатин/

Директор муниципального унитарного предприятия
 «Управление коммунальным комплексом» 					/Р.П. Денюшин/ 

Приложение №1
к акту готовности 
теплопотребляющей установки объекта
к отопительному периоду 2025/2026гг.
от «____» __________2025 №________


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила наличие следующих документов: 

	№ п/п
	Наименование подтверждающего документа (показатель)
	Выполнение условия
	Примечание

	1
	Акт промывки теплопотребляющей установки 
	выполнено
	Акт №1 от “___” _______2025г.

	2
	Акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и(или) теплоносителя
	выполнено
	Акт №2 от “___” _______2025г.

	3
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования
	выполнено
	Акт №3 от “___” _______2025г.

	4
	Организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	выполнено
	Прилагается:
 - “Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок”, 
- “копия протокола о проверки знаний работы тепловых энергоустановок”

	5
	Акт проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок
	выполнено
	Акт №4 от “___” _______2025г.

	6
	Акт наличия/отсутствия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	выполнено
	Акт №5 от “___” _______2025г.
“об отсутствии оборудования ОПО”

	7
	Акт наличия эксплуатационных инструкций объекта теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	выполнено
	Акт №6 от “___” _______2025г.
“о наличии эксплуатационных инструкций объекта теплоснабжения ”

	8
	Акт наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по потребляющим установкам
	выполнено
	Акт №7 от “___” _______2025г.
“о наличии паспортов тепловых пунктов ”

	9
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
	выполнено
	Прилагается:
 - “Копия договора на техническое обслуживание инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения” 


	10
	Акт проверки работоспособности автоматических регуляторов
	выполнено
	Акт №8 от “___” _______2025г.


	11
	Акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок
	выполнено
	Акт №9 от “___” _______2025г.


	12
	Копия заключенного договора теплоснабжения
	выполнено
	Прилагается:
 - “Копия договора на поставку тепловой энергии и теплоносителя” 

	13
	Акт сверки за поставленные тепловые энергию и теплоноситель
	выполнено
	Прилагается:
 - “Акт сверки взаимных расчетов” 


	14
	Копия акта периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя
	выполнено
	Прилагается:
 - “Акт периодической поверки УКУТ” 


	15
	Акт проверки контрольно-измерительных приборов в ИТП
	выполнено
	Акт №10 от “___” _______2025г.


	16
	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	выполнено
	Акт №11 от “___” _______2025г.


	17
	Акт о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой системой теплоснабжения и горячего водоснабжения
	выполнено
	Акт №12 от “___” _______2025г.


	18
	Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов
	выполнено
	Акт №13 от “___” _______2025г.


	19
	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования
	выполнено
	Газовое оборудование отсутствует


	20
	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности 
	выполнено
	Прилагается:
 - “Акт об отсутствии замечаний, выданный Ростехнадзором” 


	21
	Копия плана подготовки к отопительному сезону
	выполнено
	Прилагается:
 - “План по подготовке к отопительному сезону” 

	22
	Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду.

	выполнено
	Акт №15 от “___” _______2025г.


	
	В том числе:
	
	


	№ п/п
	Проверяемые вопросы
	Выявленные замечания 
	Примечание

	1)
	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	замечания отсутствуют
	Прилагается (п.20):
 - “Акт об отсутствии замечаний, выданный Ростехнадзором” 


	2) 
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	замечания отсутствуют
	Прилагается (п.1):
 - “Акт №1 от “__”_____2025” 


	3)
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
	выполнено
	Прилагается (п.2):
 - “Акт №2 от “__”_____2025” 


	4)
	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	выполнено
	Прилагается (п.16):
- Акт №11 от “__” _______2025г.


	5)
	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии
	замечания отсутствуют/выполнено
	

	6)
	Состояние утеплений зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
	замечания отсутствуют/выполнено
	

	7)
	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки
	замечания отсутствуют/выполнено
	

	8)
	Наличие и работоспособность приборов учета
	замечания отсутствуют/выполнено
	Прилагается (п.14):
 - “Акт периодической поверки УКУТ” 


	9)
	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии
	выполнено
	Прилагается (п.10):
- Акт №8 от “__” _______2025г.


	10)
	Работоспособность защиты систем теплопотребления
	выполнено
	

	11)
	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки
	выполнено
	Прилагается (п.8):
- Акт №7 от “__” _______2025г.
“о наличии паспортов тепловых пунктов ”

	12)
	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
	замечания отсутствуют/выполнено
	Прилагается (п.11):
- Акт №9 от “__” _______2025г.


	13)
	Плотность оборудования тепловых пунктов
	замечания отсутствуют/выполнено
	Прилагается (п.5):
- Акт №4 от “__” ______2025г.

	14)
	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов
	замечания отсутствуют/выполнено
	

	15)
	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность
	замечания отсутствуют/выполнено
	Прилагается (п.5):
- Акт №4 от “__” ______2025г.

	16)
	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий
	выполнено
	

	17)
	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта
	замечания отсутствуют/выполнено
	





Приложение №2
Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.          «МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва»:
- объект по адресу: г.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 2/3 – 1экз.



Подписи:

Представитель теплоснабжающей организации:
Директор муниципального унитарного предприятия
 «Управление коммунальным комплексом» 					/Р.П. Денюшин/ 


Представитель потребителя:
Директор МБУ «СШОР»	 							/А.Е. Скачков/ 

Представитель обслуживающей организации:
Технический руководитель (ИП Князев С.Н.)					/В.В. Степанова/ 


Акт №1
промывки теплопотребляющей установки

«18»  июля 2025 года

Комиссия в составе:

Представитель Потребителя: директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» - Скачков А.Е.

Представитель теплоснабжающей организации: начальник участка теплоснабжения Центрального и Заречного района МУП «УКК» - Черномор А.А.

Представитель обслуживающей организации: технический руководитель (ИП Князев С.Н.) – Степанова В.В.

составили настоящий акт в том, что «18» июля 2025 года произведена промывка внутренняя системы теплопотребления объекта Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» по адресу: г.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 2/3

гидравлическим методом промывка производилась хозпитьевой водой с присоединением через штуцеры узла управления в течение 120 минут, давлением 0,65/6,5 МПа (кгс/см2), объемом воды 4,8 м³. 
Слив промывающей смеси осуществлялся в хозбытовую канализацию до полного осветления промывочной воды.

Показания счетчиков до промывки ___________ после промывки __________

Заключение:
На основании вышеизложенного считать результаты промывки:
 удовлетворительными / не удовлетворительными
		        (нужное подчеркнуть)
Выявленные замечания подлежат устранению в срок до ____________________








Подписи:
Директор МБУ «СШОР»			 				 Скачков А.Е.

Начальник участка теплоснабжения 
Центрального и Заречного района МУП «УКК» 				 Черномор А.А.

Технический руководитель (ИП Князев С.Н.) 					 Степанова В.В.


Акт №2
о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя

«18»  июля 2025 года
Комиссия в составе:

Представитель Потребителя: директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» - Скачков А.Е.
Представитель теплоснабжающей организации: начальник участка теплоснабжения Центрального и Заречного района МУП «УКК» - Черномор А.А.
Представитель обслуживающей организации: технический руководитель (ИП Князев С.Н.) – Степанова В.В.
составили настоящий акт в том, что «18» июля 2025 года на внутренней системе теплопотребления объекта Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» по адресу: г.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 2/3
согласно требованиям Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011, методом температурного перепада проведена наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) 

	ⅴ
	теплового пункта, внутриобъектовых сетей и теплопотребляющих установок

	
	внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок



Система горячего водоснабжения: Автоматические регуляторы
	ⅴ
	не предусмотрены проектом

	
	в наличии, наладка проведена


Система отопления: автоматические регуляторы
	ⅴ
	не предусмотрены проектом

	
	в наличии, наладка проведена


Элеваторы
	ⅴ
	не предусмотрены проектом

	
	в наличии

	
	подмес заглушен

	
	подмес не заглушен


Ограничительные устройства
	
	установлены и опломбированы

	ⅴ
	не установлены и не опломбированы


Система теплопотребления
	ⅴ
	гидравлически отрегулирована

	
	не отрегулирована



Подписи:
Директор МБУ «СШОР»			 				 Скачков А.Е.

Начальник участка теплоснабжения 
Центрального и Заречного района МУП «УКК» 				 Черномор А.А.

Технический руководитель (ИП Князев С.Н.) 					 Степанова В.В.


Акт №3
проверки (осмотра) запорной арматуры

«18»  июля 2025 года

Комиссия в составе:

Представитель Потребителя: директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» - Скачков А.Е.
Представитель теплоснабжающей организации: начальник участка теплоснабжения Центрального и Заречного района МУП «УКК» - Черномор А.А.
Представитель обслуживающей организации: технический руководитель (ИП Князев С.Н.) – Степанова В.В.
составили настоящий акт в том, что «18» июля 2025 года на внутренней системе теплопотребления объекта Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» по адресу: г.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 2/3

проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (дренажи).

Запорная арматура:

	ⅴ
	в наличии согласно проекта

	ⅴ
	работоспособна

	
	не работоспособна

	
	установлена не в полном объеме

	
	отсутствует



Выявленные замечания: отсутствуют								


Выявленные замечания подлежат устранению в срок до ____________________


Подписи:
Директор МБУ «СШОР»			 				 Скачков А.Е.

Начальник участка теплоснабжения 
Центрального и Заречного района МУП «УКК» 				 Черномор А.А.

Технический руководитель (ИП Князев С.Н.) 					 Степанова В.В.


Акт №4
о проведении испытаний на плотность и прочность 
(гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок

«18»  июля 2025 года
Комиссия в составе:

Представитель Потребителя: директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» - Скачков А.Е.
Представитель теплоснабжающей организации: начальник участка теплоснабжения Центрального и Заречного района МУП «УКК» - Черномор А.А.
Представитель обслуживающей организации: технический руководитель (ИП Князев С.Н.) – Степанова В.В.
составили настоящий акт в том, что «18» июля 2025 года на внутренней системе теплопотребления объекта Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» по адресу: г.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 2/3

произведено гидравлическое испытание теплового ввода и внутренних систем теплопотребления здания.

При проверке установлено:
1. Тепловой ввод испытан пробным давлением 0,65/6,5 МПа (кгс/см2),
по контрольному манометру в течение 15 мин, падение давления составило 0,01/0,1 МПа (кгс/см2), что соответствует /не соответствует необходимым требованиям. 
(нужное подчеркнуть)
2. Внутренняя система теплопотребления испытана пробным давлением 0,65/6,5 МПа (кгс/см2), по контрольному манометру в течение 15 мин, падение давления составило 0,01/0,1 МПа (кгс/см2), что соответствует /не соответствует необходимым требованиям. 
3. Трубопроводы осмотрены при давлении 0,65/6,5 МПа (кгс/см2).
4. По результатам осмотра:
- потение сварных швов или течи из нагревательных приборов трубопроводов, арматуры и другого оборудования обнаружены / не обнаружены;
- при испытаниях на прочность и плотность водяных систем в течение 5 мин падение давления превысило / не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см²);
- при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления в течение 15 мин превысило / не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см²);
- при испытаниях на прочность и плотность систем горячего водоснабжения падение давления в течение 10 мин превысило / не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см²).

Решение комиссии:
Система теплопотребления объекта выдержала / не выдержала гидравлические испытания 
и готова / не готова к эксплуатации в отопительный период 2025 – 2026 годов
    (нужное подчеркнуть)     
Выявленные замечания подлежат устранению в срок до ____________________

Подписи:
Директор МБУ «СШОР»			 				 Скачков А.Е.

Начальник участка теплоснабжения 
Центрального и Заречного района МУП «УКК» 				 Черномор А.А.

Технический руководитель (ИП Князев С.Н.) 					 Степанова В.В.


Акт №5
 наличия/отсутствия оборудования ОПО

«18»  июля 2025 года

Комиссия в составе:

Представитель Потребителя: директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» - Скачков А.Е.

Представитель теплоснабжающей организации: начальник участка теплоснабжения Центрального и Заречного района МУП «УКК» - Черномор А.А.

Представитель обслуживающей организации: технический руководитель (ИП Князев С.Н.) – Степанова В.В.

составили настоящий акт в том, что на объекте Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» по адресу: г.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 2/3

1. Оборудование ОПО: отсутствует.
2. Необходимость в производственных инструкциях для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования при эксплуатации ОПО: отсутствует.



















Подписи:
Директор МБУ «СШОР»			 				 Скачков А.Е.

Начальник участка теплоснабжения 
Центрального и Заречного района МУП «УКК» 				 Черномор А.А.

Технический руководитель (ИП Князев С.Н.) 					 Степанова В.В.


Акт №6
проверки наличия инструкций для обслуживающего персонала

«18»  июля 2025 года

Комиссия в составе:

Представитель Потребителя: директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» - Скачков А.Е.

Представитель теплоснабжающей организации: начальник участка теплоснабжения Центрального и Заречного района МУП «УКК» - Черномор А.А.

Представитель обслуживающей организации: технический руководитель (ИП Князев С.Н.) – Степанова В.В.

составили настоящий акт в том, что на объекте Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» по адресу: г.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 2/3

имеются:  инструкции для обслуживающего персонала в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 

Содержание документации соответствует фактическому состоянию оборудования и систем.
















Подписи:
Директор МБУ «СШОР»			 				 Скачков А.Е.

Начальник участка теплоснабжения 
Центрального и Заречного района МУП «УКК» 				 Черномор А.А.

Технический руководитель (ИП Князев С.Н.) 					 Степанова В.В.


Акт №7
проверки наличия паспортов тепловых пунктов 

«18»  июля 2025 года

Комиссия в составе:

Представитель Потребителя: директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» - Скачков А.Е.

Представитель теплоснабжающей организации: начальник участка теплоснабжения Центрального и Заречного района МУП «УКК» - Черномор А.А.

Представитель обслуживающей организации: технический руководитель (ИП Князев С.Н.) – Степанова В.В.

составили настоящий акт в том, что на объекте Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» по адресу: г.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 2/3

имеются:  технические паспорта на ИТП, принципиальные схемы в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 

Содержание технической документации соответствует фактическому состоянию оборудования и систем.
















Подписи:
Директор МБУ «СШОР»			 				 Скачков А.Е.

Начальник участка теплоснабжения 
Центрального и Заречного района МУП «УКК» 				 Черномор А.А.

Технический руководитель (ИП Князев С.Н.) 					 Степанова В.В.


Акт №8
проверки работоспособности автоматических регуляторов

«18»  июля 2025 года
Комиссия в составе:

Представитель Потребителя: директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» - Скачков А.Е.
Представитель теплоснабжающей организации: начальник участка теплоснабжения Центрального и Заречного района МУП «УКК» - Черномор А.А.
Представитель обслуживающей организации: технический руководитель (ИП Князев С.Н.) – Степанова В.В.

составили настоящий акт в том, что «18» июля 2025 года на объекте Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» по адресу: г.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 2/3

автоматические регуляторы давления на системе отопления и горячего водоснабжения отсутствуют (наличие не предусмотрено технической и проектной документацией).


Подписи:
Директор МБУ «СШОР»			 				 Скачков А.Е.

Начальник участка теплоснабжения 
Центрального и Заречного района МУП «УКК» 				 Черномор А.А.

Технический руководитель (ИП Князев С.Н.) 					 Степанова В.В.


Акт №9
осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок 
на предмет наличия несанкционированных врезок

«18»  июля 2025 года
Комиссия в составе:

Представитель Потребителя: директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» - Скачков А.Е.

Представитель теплоснабжающей организации: начальник участка теплоснабжения Центрального и Заречного района МУП «УКК» - Черномор А.А.

Представитель обслуживающей организации: технический руководитель (ИП Князев С.Н.) – Степанова В.В.
составили настоящий акт в том, что «18» июля 2025 года на внутренней системе теплопотребления объекта Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» по адресу: г.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 2/3

Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок 
на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды 
или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках

1. Несанкционированные врезки для разбора сетевой воды

	ⅴ
	отсутствуют

	
	в наличии, устранить нарушение в срок до



1. Несанкционированные врезки для потребления тепловой энергии 
на теплопотребляющих энергоустановках

	ⅴ
	отсутствуют

	
	в наличии, устранить нарушение в срок до



1. Прямые соединения оборудования тепловых пунктов, тепловых узлов 
с водопроводом и канализацией

	ⅴ
	отсутствуют

	
	в наличии, устранить нарушение в срок до



Выявленные замечания подлежат устранению в срок до ________________________


Подписи:
Директор МБУ «СШОР»			 				 Скачков А.Е.

Начальник участка теплоснабжения 
Центрального и Заречного района МУП «УКК» 				 Черномор А.А.

Технический руководитель (ИП Князев С.Н.) 					 Степанова В.В.


Акт №10
проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте

«18»  июля 2025 года
Комиссия в составе:

Представитель Потребителя: директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» - Скачков А.Е.
Представитель теплоснабжающей организации: начальник участка теплоснабжения Центрального и Заречного района МУП «УКК» - Черномор А.А.
Представитель обслуживающей организации: технический руководитель (ИП Князев С.Н.) – Степанова В.В.
составили настоящий акт в том, что «18» июля 2025 года на внутренней системе теплопотребления объекта Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» по адресу: г.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 2/3

Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет проверки контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.

Комиссией установлено, что в тепловом пункте контрольно-измерительные приборы:

	
	в наличии согласно проекта

	
	работоспособна

	
	не работоспособна

	
	установлена не в полном объеме

	ⅴ
	отсутствуют



* Заполняется в случае наличия данного оборудования:
	Показатели 
	Наименование прибора

	
	

	Тип прибора
	
	

	Место установки
	
	

	Заводские номера приборов учета
	
	

	Наличие паспорта контрольно-измерительного прибора
	
	

	Наличие свидетельства о поверке средств измерений
	
	

	Результаты поверки средств измерений
	
	



Подписи:
Директор МБУ «СШОР»			 				 Скачков А.Е.
Начальник участка теплоснабжения 
Центрального и Заречного района МУП «УКК» 				 Черномор А.А.

Технический руководитель (ИП Князев С.Н.) 					 Степанова В.В.

Акт №11
Выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания

«18»  июля 2025 года
Комиссия в составе:

Представитель Потребителя: директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» - Скачков А.Е.

Представитель теплоснабжающей организации: начальник участка теплоснабжения Центрального и Заречного района МУП «УКК» - Черномор А.А.

Представитель обслуживающей организации: технический руководитель (ИП Князев С.Н.) – Степанова В.В.

составили настоящий акт в том, что «18» июля 2025 года на объекте Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» по адресу: г.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 2/3

Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет проверки выполнения требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в части подготовки к отопительному периоду теплового контура здания
1. Конструктивные элементы здания и инженерное оборудование:
  1.1. крыша    находится в удовлетворительном состоянии						
  1.2. чердачное помещение   отсутствует									
  1.3. водосточные трубы, ливневая канализация  находится в удовлетворительном состоянии
  1.4. фасад здания  находится в удовлетворительном состоянии					
  1.5. оконные переплеты, двери    находится в удовлетворительном состоянии			
  1.6. отмостка    находится в удовлетворительном состоянии						
  1.7.  подвальные помещения находятся в удовлетворительном состоянии				
  1.8. электрохозяйство (проводка, электрические щиты) и ЦТП, ИТП находится в удовлетворительном состоянии									

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В результате осмотра установлено, что состояние теплового контура здания: удовлетворительно




Подписи:
Директор МБУ «СШОР»			 				 Скачков А.Е.

Начальник участка теплоснабжения 
Центрального и Заречного района МУП «УКК» 				 Черномор А.А.

Технический руководитель (ИП Князев С.Н.) 					 Степанова В.В.


Акт №12
О проведении дезинфекции систем теплопотребления 
с открытой системой теплоснабжения и горячего водоснабжения

«18»  июля 2025 года
Комиссия в составе:

Представитель Потребителя: директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» - Скачков А.Е.

Представитель теплоснабжающей организации: начальник участка теплоснабжения Центрального и Заречного района МУП «УКК» - Черномор А.А.

Представитель обслуживающей организации: технический руководитель (ИП Князев С.Н.) – Степанова В.В.

составили настоящий акт в том, что «18» июля 2025 года на объекте Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» по адресу: г.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 2/3


установила, что ввиду отсутствия замечаний к функционированию системы горячего водоснабжения, мероприятия по дезинфекции не проводились.


















Подписи:
Директор МБУ «СШОР»			 				 Скачков А.Е.

Начальник участка теплоснабжения 
Центрального и Заречного района МУП «УКК» 				 Черномор А.А.

Технический руководитель (ИП Князев С.Н.) 					 Степанова В.В.




АКТ №13
ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГГ.

								_«__» ____________ 2025 г __________ 

Комиссия в составе:

Представитель Потребителя: директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» - Скачков А.Е.

Представитель теплоснабжающей организации: начальник участка теплоснабжения Центрального и Заречного района МУП «УКК» - Черномор А.А.

Представитель обслуживающей организации: технический руководитель (ИП Князев С.Н.) – Степанова В.В.

составили настоящий акт в том, что «18» июля 2025 года на объекте Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» по адресу: г.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 2/3 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проведена проверка  технической готовности теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
Проверка технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

	№ п/п
	Объект
	Адрес объекта

	1
	МБУ «СШОР»
	г.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 2/3



В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду комиссия установила: 

	V
	Объект проверки технически готов к отопительному периоду

	
	

	
	Объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии 

	
	устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией

	
	

	
	Объект проверки технически не готов к отопительному периоду



Приложение к акту проверки технической готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. от «18» июля 2025 №13, являющееся его неотъемлемой частью, на 2 листах.

Подписи:
Директор МБУ «СШОР»			 				 Скачков А.Е.

Начальник участка теплоснабжения 
Центрального и Заречного района МУП «УКК» 				 Черномор А.А.

Технический руководитель (ИП Князев С.Н.) 					 Степанова В.В.


Приложение к акту проверки 
технической готовности объекта
от «18 » июля 2025 № 13
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва» 
по адресу: г.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 2/3

	№ п/п
	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:
	Выявленные замечания (Да/Нет)
	Прим.
	Дата 
устранения замечаний

	1
	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	нет
	
	

	2
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	нет
	
	

	3
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
	нет
	
	

	4
	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	нет
	
	

	5
	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии
	нет
	
	

	6
	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
	нет
	
	

	7
	   Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах               тепловых пунктов и теплопотребляющей установок
	нет
	
	

	8
	 Наличие и работоспособность приборов учета
	нет
	
	

	9
	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии 
	нет
	
	

	10
	Работоспособность защиты систем потребления 
	нет
	
	

	11
	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала теплопотребляющей установки и соответствие их действительности
	нет
	
	

	12
	 Отсутствие несанкционированных врезок и отступления от проектного решения 
	нет
	
	

	13
	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов
	нет
	
	

	14
	Проведение гидравлических испытаний оборудования тепловых пунктов, оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность
	нет
	
	

	15
	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, исходя из климатических условий. 
Первая категория — потребители, не допускающие перерывов в подаче расчётного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещении ниже предусмотренных действующими нормативными документами.
Вторая категория — потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилые и общественные здания — до 12 °С;
промышленные здания — до 8 °С.
Третья категория — все остальные потребители.
	2 категория
	
	

	16
	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта
	нет
	
	




Подписи:
Директор МБУ «СШОР»			 				 Скачков А.Е.

Начальник участка теплоснабжения 
Центрального и Заречного района МУП «УКК» 				 Черномор А.А.

Технический руководитель (ИП Князев С.Н.) 					 Степанова В.В.
			



Приложить следующие документы:

1. Оценочный лист (на каждый объект) (Приложение №4)
2. “Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок”, + “копия протокола о проверки знаний работы тепловых энергоустановок” (если есть)/если нет, то в оценочном листе ставим “0”(п.1.1.4 в оценочном листе)
3. Копия договора на ТО (аварийка) (1 стр. и последнюю с реквизитами)
4. Копия договора с МУП «УКК» (1 стр. и последнюю с реквизитами+ копию акта(ов) разграничения балансовой принадлежности)
5. Акт сверки взаимных расчетов (взять в ООО «КРЦ» ул.Серова, 10,           1 этаж)
6. Копия акта периодической поверки УКУТ (взять в ООО «КРЦ», 1 этаж ул. Серова, 10, для “облегчения труда специалиста” приложите пожалуйста прошлогодний акт от ЦУРа )
7. Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности
 (данный документ будет предоставлен Администрацией)
8. Копия плана по подготовке к отопительному периоду 2025/2026 (если есть)/если нет, то в оценочном листе ставим “0”(п.5 в оценочном листе)

