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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е




от ___________ № ПРОЕКТ
город Краснотурьинск
	
[bookmark: _GoBack]О наделении Муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» полномочиями по содержанию и текущему ремонту сетей уличного (наружного) освещения, находящихся на территории городского округа Краснотурьинск

В соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2005                           № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 29, 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, в целях реализации полномочий, Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» полномочиями  по содержанию и текущему ремонту сетей уличного (наружного) освещения, находящихся на территории городского округа Краснотурьинск.
2. Утвердить перечень сетей уличного (наружного) освещения городского округа Краснотурьинск (приложение № 1).
3. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в соответствии с действующим законодательством организовать работы содержанию и текущему ремонту сетей уличного (наружного) освещения, находящихся на территории городского округа Краснотурьинск.
4. Рекомендовать органу местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск» (О.В. Вершинина) продолжить инвентаризационно-технические и кадастровые работы по сетям уличного (наружного) освещения в границах городского округа Краснотурьинск. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск                 А.В. Катаева.


Глава городского округа 					                   А.Ю. Устинов
Утвержден 
постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск 
от _________ № ________
«О наделении Муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» полномочиями по содержанию и текущему ремонту сетей уличного (наружного) освещения, находящихся на территории городского округа Краснотурьинск»

Перечень сетей уличного (наружного) освещения городского округа Краснотурьинск

	№  п/п
	Местонахождение
	Опоры
	Протяженность  ЛЭП (м) в том числе:
	 
	Тип ламп
	Мощность, кВт
	Количество светильников
	Общая мощность, кВт

	
	
	метал.
	ж\бет
	дерев
	воздуш.
	кабельн.
	
	
	
	
	

	1
	ул. Ленина
	14
	53
	 
	1650,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	149
	22,35

	2
	ул. Ленина от ул. Ленинского Комсомола до ул. Карла Маркса
	67
	 
	 
	1350,0
	765,0
	Falkon
	ДИОД
	0,15
	84
	-

	3
	ул. Ленина от ул. Л.Комсомола до ул. Фурманова
	 
	14
	 
	 
	 
	Cobra
	ДИОД
	0,25
	14
	3,5

	4
	ул. Попова
	124
	4
	7
	3100,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	139
	20,85

	5
	ул. Октябрьская
	11
	46
	8
	1008,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	122
	18,3

	6
	ул. К. Маркса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДИОД
	0,135
	4
	0,54

	7
	
	 
	40
	 
	1489,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	36
	5,4

	8
	ул. Чкалова
	 
	 
	 
	1545,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	86
	12,9

	9
	
	33
	21
	 
	1400,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,25
	12
	3

	10
	ул. Клубная
	 
	29
	 
	700,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	29
	4,35

	11
	ул. Коммунальная
	30
	12
	 
	1300,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	44
	6,6

	12
	ул. Коммунальная от ул. Клубная до ул. Комсомольская
	 
	14
	 
	520,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	14
	2,1

	13
	ул. Фурманова
	13
	11
	3
	340,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	24
	3,6

	14
	ул. Чапаева
	 
	15
	 
	326,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	26
	3,9

	15
	ул. Карпинского
	14
	18
	5
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	29
	4,35

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Cobra
	ДИОД
	0,25
	8
	2

	16
	ул. Комсомольская
	 
	 
	8
	240,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	21
	3,15

	17
	ул. Набережная
	 
	1
	 
	210,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	15
	2,25

	18
	ул. Колхозная
	9
	12
	 
	730,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	21
	3,15

	19
	ул. Колхозная от ул. Клубная до ул. омсомольская
	 
	 
	 
	520,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	14
	2,1

	20
	ул. Л. Комсомола
	19
	34
	1
	1298,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	55
	8,25

	21
	ул. Молодежная
	 
	22
	 
	1700,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	44
	6,6

	22
	ул. Базстроевская
	13
	 
	 
	400,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	14
	2,1

	23
	ул. Микова
	27
	31
	0
	3100,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	98
	14,7

	24
	ул. Чернышевского
	1
	24
	 
	700,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	24
	3,6

	25
	ул. Фрунзе
	31
	22
	 
	1150,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	76
	11,4

	26
	ул. Фрунзе (участок от ул. Чернышевского до ул. Южной)
	 
	 
	 
	234,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	ул. Радищева
	 
	8
	 
	256,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	8
	1,2

	28
	ул. Чайковского
	 
	6
	 
	175,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	5
	0,75

	29
	ул. Пушкина
	 
	6
	 
	166,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	6
	0,9

	30
	ул. Серова
	19
	 
	 
	621,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	3
	0,45

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,25
	9
	2,25

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Cobra
	ДИОД
	0,25
	1
	0,25

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДИОД
	0,08
	392
	31,36

	31
	ул. Свердлова
	7
	 
	 
	500,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	6
	0,9

	32
	ул. Калинина
	 
	14
	3
	600,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	15
	2,25

	33
	ул. Садовая
	 
	9
	 
	1250,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	9
	1,35

	34
	ул. Металлургов
	 
	 
	 
	 
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	16
	2,4

	35
	
	20
	21
	2
	1803,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	20
	3

	36
	
	 
	 
	 
	234,6
	 
	 
	ДНАТ
	0,25
	2
	0,5

	37
	ул. Южная
	 
	 
	10
	200,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	11
	1,65

	38
	ул. 8 Марта
	4
	11
	 
	540,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	15
	2,25

	39
	ул. 8 Марта от ул. Клубная до ул. Комомсомольская
	 
	 
	 
	520,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	14
	2,1

	40
	ул. Рюмина
	32
	43
	1
	3020,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	97
	14,55

	41
	ул. Парковая
	 
	21
	 
	900,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	32
	4,8

	42
	ул. Б. Мира
	29
	1
	 
	1900,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	28
	4,2

	43
	ул. Лермонтова
	12
	 
	 
	360,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	12
	1,8

	44
	ул. Социалистическая
	 
	 
	5
	200,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	12
	1,8

	45
	Р-он детской, больницы
	 
	25
	 
	2600,0
	4900,0
	 
	ДНАТ
	0,15
	18
	2,7

	46
	П\П дет, больницы
	 
	6
	 
	800,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	5
	0,75

	47
	Пешеходная дорожка Заречный район (к детской больнице)
	 
	10
	 
	300,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	10
	1,5

	48
	ул. Больничная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	7
	1,05

	49
	Пешеходная дорожка к 103 училищу
	 
	10
	 
	800,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	11
	1,65

	50
	ул. Рюмина, вдоль дома № 14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	20
	3

	51
	ул. Рюмина, проезд к стоматологии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	10
	1,5

	52
	ул. Жукова
	 
	 
	 
	1020,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	12
	1,8

	53
	ул. Фрунзе от ж/д переезда до а/моста (видук)
	 
	73
	 
	3125,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	73
	10,95

	54
	ул. Фрунзе от ул. Октябрьская до ж/д переезда
	 
	2
	 
	490,0
	 
	PSL
	ДИОД
	0,15
	13
	1,95

	55
	ул. Заречная 
	 
	16
	 
	 
	 
	СанЛайт
	ДИОД
	0,1
	16
	1,6

	56
	ул. Комарова
	 
	10
	 
	 
	 
	СанЛайт
	ДИОД
	0,1
	10
	1

	 
	п. Чернореченск
	 
	 
	39
	1170,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	87
	13,05

	57
	п. Прибрежный
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	31
	4,65

	58
	п. Южный
	 
	1
	 
	861,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	17
	2,55

	59
	ул. Животноводов
	 
	9
	 
	377,4
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,25
	11
	2,75

	 
	р-н Суходойка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	60
	ул. Совхозная
	 
	 
	 
	610,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	17
	2,55

	61
	ул. Строительная
	 
	 
	8
	680,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	8
	1,2

	62
	ул. Уральская
	 
	 
	13
	1120,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	24
	3,6

	63
	ул. Волчанская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	10
	1,5

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДИОД
	0,02
	10
	0,2

	64
	ул. Просвещения
	 
	 
	 
	900,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	14
	2,1

	65
	ул. Маяковского
	 
	 
	 
	300,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	13
	1,95

	66
	ул. Медицины
	 
	 
	 
	1600,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	23
	3,45

	67
	ул. Делегатская
	 
	 
	 
	1300,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	15
	2,25

	68
	ул. Советская
	 
	15
	 
	1428,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	26
	3,9

	69
	ул. Некрасова
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	10
	1,5

	70
	ул. Школьная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	10
	1,5

	71
	пер. П.Морозова
	 
	 
	 
	100,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	3
	0,45

	 
	п. М. Шахта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	72
	ул. Мира
	23
	16
	4
	995,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	70
	10,5

	73
	ул. Бажова
	 
	 
	10
	300,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	12
	1,8

	74
	пер. Бажова
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	1
	0,15

	75
	ул. Северная
	 
	 
	7
	210,0
	 
	РКУ
	ДНАТ
	0,15
	5
	0,75

	76
	ул. О. Кошевого
	 
	 
	6
	180,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	6
	0,9

	77
	ул. З. Космодемьянская
	 
	11
	5
	867,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,25
	36
	9

	78
	ул. Федорова
	 
	 
	8
	240,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,25
	8
	2

	79
	ул. Кирова
	 
	 
	5
	150,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,25
	5
	1,25

	80
	ул. М. Горького
	13
	 
	4
	810,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,25
	17
	4,25

	81
	ул. Вокзальная
	 
	 
	 
	650,0
	 
	СанЛайт
	ДИОД
	0,24
	21
	5,04

	 
	п. М. Рудник
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	82
	ул. Абоимова
	 
	 
	29
	870,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,25
	13
	3,25

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	22
	3,3

	83
	ул. Революции
	 
	 
	3
	180,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	28
	4,2

	84
	ул. Нагорная
	 
	 
	27
	810,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	18
	2,7

	85
	ул. Сосьвинская
	 
	30
	 
	1350,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	30
	4,5

	86
	ул. Каталей
	 
	 
	2
	90,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	2
	0,3

	87
	ул. Свободы
	 
	 
	18
	975,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	47
	7,05

	88
	Мост на М. Рудник
	 
	13
	 
	390,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	13
	1,95

	89
	Мост на ТЭЦ поселок
	5
	 
	 
	100,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	5
	0,75

	90
	ул. 2-ая Надеждинская
	 
	 
	 
	567,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,25
	14
	3,5

	91
	ул. Первомайская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	9
	1,35

	92
	ул. Весенняя
	 
	 
	 
	 
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	12
	1,8

	 
	42-ой квартал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	93
	ул. Краснотурьинская
	 
	45
	 
	1500,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	90
	13,5

	94
	ул. Назарова
	7
	 
	 
	210,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	5
	0,75

	95
	ул. Средняя
	17
	 
	 
	560,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	20
	3

	96
	ул. Ясная
	15
	 
	 
	450,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	15
	2,25

	97
	ул. Светлая
	15
	 
	 
	450,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	16
	2,4

	98
	ул. Трактористов
	4
	 
	 
	120,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	4
	0,6

	99
	ул. Ивдельская
	12
	 
	 
	360,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	12
	1,8

	100
	ул. Мичурина
	 
	 
	 
	 
	450,0
	 
	ДНАТ
	0,15
	4
	0,6

	101
	п. Металлург
	65
	 
	 
	 
	620,0
	 
	ДРЛ
	0,125
	6
	0,75

	
	
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	69
	10,35

	102
	пер. Цветочный
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	9
	1,35

	103
	ул. Сиреневая
	 
	 
	 
	 
	520,0
	 
	ДНАТ
	0,15
	12
	1,8

	104
	пер. Солнечный
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	9
	1,35

	105
	пер. Ягодный
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	4
	0,6

	106
	дорога на КВТК
	 
	22
	 
	 
	940,0
	 
	ДНАТ
	0,25
	25
	6,25

	 
	п. Воронцовка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	107
	ул. 1-ая линия
	 
	 
	4
	120,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	20
	3

	108
	ул. Западная
	 
	 
	13
	260,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	13
	1,95

	109
	ул. 1-ая Северная
	 
	 
	5
	150,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	5
	0,75

	110
	ул. 8-е Марта
	 
	 
	19
	950,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	7
	1,05

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	10
	1,5

	111
	ул. Горняков
	 
	 
	12
	360,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	6
	0,9

	112
	ул. М. Горького
	 
	 
	10
	1946,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	29
	4,35

	113
	ул. 3-я линия
	 
	 
	3
	90,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	12
	1,8

	114
	ул. Пушкина
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	25
	3,75

	115
	ул. Школьная
	 
	 
	13
	390,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	21
	3,15

	116
	ул. Спортивная
	 
	 
	7
	210,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	7
	1,05

	117
	ул. Серова
	 
	 
	18
	540,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	13
	1,95

	118
	ул. Октябрьская
	 
	 
	17
	510,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	30
	4,5

	 
	п. Рудничный
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	119
	ул. Набережная
	 
	 
	14
	420,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	11
	1,65

	120
	ул. Октябрьская
	 
	 
	17
	510,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	27
	4,05

	121
	ул. Школьная
	 
	 
	14
	420,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	12
	1,8

	122
	ул. Островского
	 
	 
	10
	300,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	7
	1,05

	123
	ул. Первомайская
	18
	 
	 
	360,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	15
	2,25

	124
	ул. Больничная
	4
	 
	 
	120,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	4
	0,6

	125
	ул. Нагорная
	6
	 
	6
	360,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	12
	1,8

	126
	ул. Соломенникова
	8
	 
	14
	660,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	25
	3,75

	127
	ул. Новая
	 
	 
	15
	450,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	20
	3

	128
	ул. Горняков
	15
	 
	 
	450,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	12
	1,8

	129
	ул. Колхозная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	8
	1,2

	130
	ул. Шахтёров
	 
	 
	18
	420,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	16
	2,4

	131
	ул. Чкалова
	 
	 
	30
	900,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,25
	30
	7,5

	132
	ул. Пушкина
	 
	 
	12
	360,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	14
	2,1

	133
	ул. Чернышевского
	 
	 
	10
	300,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	13
	1,95

	134
	ул. Некрасова
	 
	 
	11
	330,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	10
	1,5

	135
	ул. Кирова
	 
	 
	16
	480,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	15
	2,25

	136
	ул. 8-е Марта
	 
	 
	13
	390,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	13
	1,95

	137
	ул. М. Горького
	 
	 
	7
	210,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	6
	0,9

	138
	ул. Солнечная
	 
	 
	 
	600,0
	 
	 
	ДНАТ
	 
	 
	 

	 
	п. Рудничный р-он Новостройка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	139
	ул. Л.Чайкиной
	 
	38
	 
	1710,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	38
	5,7

	140
	ул. Победы
	 
	 
	3
	90,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	4
	0,6

	141
	ул. Бажова
	 
	 
	9
	270,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	9
	1,35

	142
	ул. Попова
	 
	 
	8
	1274,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	11
	1,65

	143
	пер. Трудовой
	 
	5
	 
	
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	11
	1,65

	144
	ул. Чапаева
	 
	 
	14
	420,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	10
	1,5

	145
	ул. Котовского
	 
	 
	8
	240,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	10
	1,5

	146
	ул. Трудовая
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	12
	1,8

	147
	ул. Заречная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	8
	1,2

	148
	ул. Серова
	 
	7
	3
	761,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	7
	1,05

	149
	ул. Молодёжная
	 
	 
	11
	330,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	10
	1,5

	150
	ул. Буденова
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	4
	0,6

	151
	ул. Советская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	2
	0,3

	 
	п. Рудничный р-он Белка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	152
	ул. Матросова
	 
	 
	10
	300,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	4
	0,6

	153
	ул. Чапаева
	 
	 
	14
	420,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	10
	1,5

	154
	ул. Мира
	 
	 
	22
	660,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	4
	0,6

	155
	ул. Лучевая
	 
	 
	4
	120,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	2
	0,3

	156
	ул. Пожарная
	 
	 
	5
	150,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	6
	0,9

	157
	ул. Западная
	 
	 
	4
	120,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	2
	0,3

	158
	ул. Некрасова
	 
	 
	9
	270,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	10
	1,5

	159
	ул. Парковая
	 
	 
	11
	330,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	10
	1,5

	160
	ул. Клубная
	 
	 
	20
	660,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	15
	2,25

	161
	ул. Клубная (район Белка)
	 
	 
	 
	249,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	162
	ул. Воронцовская
	 
	 
	14
	420,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,25
	22
	5,5

	 
	Территории общего пользования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	163
	Заречный район
	 
	35
	 
	 
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,25
	5
	1,25

	
	
	
	
	
	
	
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	73
	10,95

	
	
	
	
	
	
	
	 
	ДРЛ
	0,25
	9
	2,25

	164
	ул. Рюмина, д.15А
	 
	 
	 
	170,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	6
	0,9

	165
	ул. Парковая, д.1, д.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	5
	0,75

	166
	ул. Рюмина, д.1 - д.4
	 
	 
	 
	 
	240,0
	 
	ДНАТ
	0,15
	5
	0,75

	167
	ул. Серова - ул. Пушкина, ул. Свердлова д.2, 4
	2
	3
	 
	90,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	8
	1,2

	168
	ул. Микова, д.3
	 
	 
	 
	 
	60,0
	 
	ДНАТ
	0,15
	1
	0,15

	169
	ул. Микова, д.53
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	12
	1,8

	170
	ул. Октябрьская, д.54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	7
	1,05

	171
	ул. Октябрьская, д.57
	 
	4
	 
	120,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	4
	0,6

	172
	ул. Октябрьская, д.59 - д.61
	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ
	0,15
	3
	0,45

	173
	ул. Ленина,  д.15 - д.17
	 
	 
	6
	180,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	6
	0,9

	174
	ул. Ленина, д.26 - д.42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	1
	0,15

	175
	ул. Ленина, д.44 - д.68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	7
	1,05

	176
	ул. Ленина, д. 51, д. 53
	 
	4
	 
	112,0
	 
	РКУ
	ДНАТ
	0,15
	17
	2,55

	177
	ул. Ленина, д.57, д.59
	 
	3
	 
	120,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,25
	6
	1,5

	178
	ул. Ленина, д.84
	 
	2
	 
	60,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	2
	0,3

	179
	ул. Ленина, д.80,82
	 
	 
	 
	130,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	9
	1,35

	180
	ул. Ленина, д.92
	 
	 
	 
	 
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	7
	1,05

	181
	ул. Ленина, д.96
	 
	 
	 
	 
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	9
	1,35

	182
	ул. Чапаева (участок от ул. Попова до ул. Ленина)
	 
	 
	 
	533,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	183
	ул. Попова, Чапаева, Фурманова
	 
	 
	 
	177,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	12
	1,8

	184
	ул. Чапаева, д.25
	 
	3
	 
	90,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	3
	0,45

	185
	ул. Чапаева, д.14
	5
	 
	 
	300,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	5
	0,75

	186
	ул. Октябрьская, д.59-61
	4
	 
	 
	180,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	4
	0,6

	187
	ул. Коммунальная, д.35
	12
	 
	 
	500,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	12
	1,8

	188
	ул. Попова, д.13
	 
	 
	 
	 
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	3
	0,45

	189
	ул. Попова, д.16,18,20 - ул. Металлургов, д.47
	 
	 
	 
	245,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	14
	2,1

	190
	ул. Коммунальная, д.1, д.3, д.5
	 
	4
	1
	150,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,25
	5
	1,25

	191
	ул. Коммунальная, д.2, д.4 - ул. Попова, д27, д.29, д.31, д.33
	 
	 
	 
	280,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	9
	1,35

	192
	ул. Клубная, д.1 - ул. Коммунальная, д.35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	9
	1,35

	193
	ул. Базстроевская, д.4, 8 ул. Молодежная, д.3, д.5, д.7, д.9
	 
	 
	 
	240,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	15
	2,25

	194
	ул. Базстроевская, д.16 - д.20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	10
	1,5

	195
	ул. Молодежная - ул. Ленина, д.23, д.25, д.37, д.39
	 
	 
	 
	180,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	3
	0,45

	196
	ул. Молодежная - ул. Ленина, д.23, д.25, д.37, д.40
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,25
	12
	3

	197
	ул. Молодежная д.10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	1
	0,15

	198
	ул. Молодежная, д.16
	 
	 
	 
	90,0
	 
	РКУ
	ДНАТ
	0,15
	3
	0,45

	199
	ул. Молодежная, д.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,25
	2
	0,5

	200
	ул. Молодежная, д.20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	3
	0,45

	201
	ул. Б .Мира, д.8 - ул. Чкалова, д.27
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	2
	0,3

	202
	ул. Л. Комсомола, д.4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	8
	1,2

	203
	ул. Л. Комсомола, д.36 - ул. Чкалова, д.33
	 
	 
	 
	223,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	5
	0,75

	204
	ул. Л. Комсомола, д.25
	2
	1
	 
	280,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	6
	0,9

	205
	ул. Фрунзе, д.39
	 
	 
	 
	 
	90,0
	 
	ДНАТ
	0,15
	2
	0,3

	206
	ул. Фрунзе, д.57, 59, 61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	5
	0,75

	207
	ул. Фрунзе, д.50, 52, 54 - ул. Базстроевская, д.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,25
	5
	1,25

	208
	ул. Попова, д.50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	1
	0,15

	209
	ул. Средняя, д.51, 53
	 
	 
	 
	122,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	7
	1,05

	210
	ул. Фурманова, д.46 (Туб.диспансер)
	 
	 
	4
	 
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	4
	0,6

	211
	ул. Карпинского 67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДИОД
	0,05
	3
	0,15

	212
	Освещение лыжно-спортивного комплекса
	 
	19
	 
	 
	630,0
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,25
	25
	6,25

	213
	Освещение снегополигона
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	6
	0,9

	214
	Светильники на мемориале «Памятный знак посвященный трудармейцам» (крест)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	6
	0,9

	215
	Светильники на мемориале Победы
	71
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	28
	4,2

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДИОД
	0,05
	17
	0,85

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДИОД
	0,1
	26
	2,6

	216
	ул. Карпинского, 51, 53, 55, 57, 59, ул. Фурманова, 48
	 
	8
	 
	424,0
	 
	LED
	ДИОД
	0,1
	25
	2,5

	217
	ул. К. Маркса, 33, 37, 39 -- ул. Чайковского, 3, 7 -- ул. Попова, 4 -- ул. Серова, 26, 28, 30, 34, 36, 38
	4
	39
	 
	1543,0
	 
	LED
	ДИОД
	0,1
	43
	4,3

	218
	ул. Попова, д.39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДИОД
	0,135
	18
	2,43

	219
	Подсветка мемориального комплекса Победы
	 
	 
	 
	20,0
	 
	 
	ДИОД
	0,5
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	ДИОД
	0,2
	18
	3,6

	220
	Подсветка БТР
	 
	 
	 
	20,0
	 
	 
	ДИОД
	0,5
	6
	3

	221
	"Парк влюбленных"
	 
	 
	 
	464,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,1
	32
	3,2

	222
	"Парк Бурундук"
	 
	 
	 
	540,0
	 
	 
	ДИОД
	0,08
	32
	2,56

	223
	п. Ленина
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ
	0,6
	8
	4,8

	224
	ул. Ленина, д.23, (Корт)
	 
	 
	 
	50,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	10
	1,5

	225
	ул. Коммунальная, д.38 (Корт)
	 
	 
	 
	50,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	12
	1,8

	226
	ул. Ленина, д.92 (Корт)
	 
	 
	 
	50,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	3
	0,45

	227
	ул. Средняя, д.35 (Корт)
	 
	 
	 
	50,0
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	4
	0,6

	228
	ул. Серова, 20 (Корт)
	 
	 
	 
	50,0
	 
	 
	ДНАТ
	0,15
	2
	0,3

	229
	Набережная реки «Турья» по ул. Серова в городском округе Краснотурьинск
	 
	 
	 
	5598,0
	 
	 
	 
	 
	392
	 

	230
	Набережная по ул.Рюмина
	 
	 
	 
	1743,8
	 
	Led Selena
	ДИОД
	0,02
	60
	1,2

	
	
	 
	 
	 
	74,3
	 
	NTV12 LED
	ДИОД
	0,04
	62
	2,48

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	LED 100
	ДИОД
	0,1
	20
	2

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	ЖКУ
	ДНАТ
	0,15
	4
	0,6

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Победа LED
	ДИОД
	0,15
	7
	1,05

	231
	от Филиала к ул. Вокзальной
	 
	 
	 
	1200,0
	 
	COBRA
	ДИОД
	 
	31
	 

	232
	г. Краснотурьинск, по ул. Коммунальная, 8 Марта, Колхозная на участке от ул. Клубная до ул. Комсомольская
	14
	 
	 
	2077,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	233
	г. Краснотурьинск, по ул. Заречная-2, от АЗС до здания Краснотурьинского психоневрологического интерната
	26
	 
	 
	940,0
	 
	ЖКУ
	 
	 
	25
	 

	234
	г. Краснотурьинск, ул. Заречная-2
	 
	 
	 
	1500,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	235
	Освещение плотины Краснотурьинского гидроузла (дамба городского водохранилища). От опоры № 11 ТП-5 города кабелем АВВГ 4-25:
	21 стойка вдоль парапета
	 
	 
	425 (под бетонным покрытием)
	 
	Лампы накаливания (95 Вт)
	 
	 
	 
	 

	
	1. Освещение дамбы
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	42
	 

	236
	2. Освещение памятника
	 
	 
	 
	75 (в трубе в земле)
	 
	ДНАТ-125
	 
	 
	6
	 

	237
	3. Освещение моста
	 
	 
	 
	50 (в трубе в земле)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	238
	4. Освещение плотины
	 
	 
	 
	70 (через поверхностный водосброс)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Доп. подсветка пешеходных переходов 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	239
	ул. Ленина, д.36, школа №9, перекрестки с ул. К.Маркса, ул. Металлургов, ул. Фрунзе, ул. Б.Мира, ул. Л.Комсомола, ул. Чапаева, ул. Гоголя
	 
	 
	 
	10,0
	 
	СанЛайт
	ДИОД
	0,135
	33
	4,455

	240
	ул. Молодежная городская площадь
	 
	 
	 
	5,0
	 
	СанЛайт
	ДИОД
	0,135
	3
	0,405

	241
	ул. Базстроевская городская площадь
	 
	 
	 
	5,0
	 
	СанЛайт
	ДИОД
	0,135
	1
	0,135

	242
	ул. Рюмина
	 
	 
	 
	140,0
	 
	СанЛайт
	ДИОД
	0,135
	11
	1,485

	243
	ул. Октябрьская 
	 
	 
	 
	5,0
	 
	СанЛайт
	ДИОД
	0,135
	17
	2,295

	244
	ул. Чкалова
	 
	 
	 
	5,0
	 
	СанЛайт
	ДИОД
	0,135
	8
	1,08

	245
	ул. Попова
	 
	 
	 
	5,0
	 
	СанЛайт
	ДИОД
	0,135
	4
	0,54

	246
	ул. Ленина- ул.Фрунзе
	 
	 
	 
	5,0
	 
	СанЛайт
	ДИОД
	0,135
	6
	0,81

	247
	ул. Ленина- ул.Металлургов
	 
	 
	 
	5,0
	 
	СанЛайт
	ДИОД
	0,135
	4
	0,54

	248
	ул. Серова - ул.Рюмина
	 
	 
	 
	5,0
	 
	СанЛайт
	ДИОД
	0,135
	2
	0,27

	249
	ул. Ленина - ул.Клубная
	 
	 
	 
	5,0
	 
	СанЛайт
	ДИОД
	0,135
	8
	1,08

	250
	ул. Л.Комосомола - ул.Октябрьская
	 
	 
	 
	5,0
	 
	СанЛайт
	ДИОД
	0,135
	1
	0,135

	 
	Итого
	897
	1089
	749
	   115 369,2   
	   9 215,00   
	 
	 
	 
	5277
	685,19
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