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	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е




от  ____________  № ________
г. Краснотурьинск


Об утверждении положения о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения городского округа Краснотурьинск

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 20 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, зарегистрированном 
в Министерстве юстиции Российской Федерации от 24.04.2013 № 28269, статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения объектов социальной сферы городского округа Краснотурьинск, Администрация (исполнительно-распорядительный  орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории городского округа Краснотурьинск (прилагается). 
2.	Рекомендовать руководителям филиала акционерного общества «РУСАЛ  Урал» в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод» (В.В. Казачков), муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» (И.М. Фасхутдинов), Краснотурьинского участка РКЭС (В.А. Кислицын), Краснотурьинского района электрических сетей производственного отделения «Серовские электрические сети» филиала «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала» (М.Н. Казакбаев) руководствоваться в работе настоящим положением.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск   А.В. Катаева.


Глава городского округа                                                        А.Ю. Устинов







































Утверждено
постановлением Администрации 
городского округа Краснотурьинск 
от ______________ № _______
«Об утверждении положения о механизме 
оперативно-диспетчерского управления и взаимоотношений в системе теплоснабжения городского 
округа Краснотурьинск»



[bookmark: Par31]ПОЛОЖЕНИЕ
о механизме оперативно-диспетчерского управления и взаимоотношений
в системе теплоснабжения городского округа Краснотурьинск

1. Общие положения
[bookmark: _GoBack]Настоящее положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.
Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.
Все теплоснабжающие организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.
Общая координация действий оперативно-диспетчерского персонала теплоснабжающих организаций и организаций, ответственных за передачу тепловой энергии и теплоносителя потребителям, определяется соглашением, заключенным между этими организациями при ведении режимов работы теплосети, взаимодействия при ликвидации технологических нарушений и производстве переключений.
Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов.
Объем аварийного запаса устанавливается приказами руководителей ресурсоснабжающих организаций, в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций.
В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплопотребления
 При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении теплоснабжения потребителей, диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. 
О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер теплоснабжающей организацией немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций.
Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информируется единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Краснотурьинск (далее – ЕДДС ГО Краснотурьинск). 
Команды об отключении и слива систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.
Отключение системы отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб собственников зданий в соответствии с соглашением, согласованным с теплоснабжающей организацией.
В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры теплоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС ГО Краснотурьинск и потребителей (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.
Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано
вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;
организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;
информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.
 Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 30 минут в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем теплоснабжения
В режиме повседневной деятельности ЕДДС ГО Краснотурьинск и диспетчеры теплоснабжающих организаций, ответственных за передачу тепловой энергии и теплоносителя потребителям, выполняют свои задачи в соответствии с ведомственными и внутренними инструкциями. 
Ежедневно после приема смены, а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры теплоснабжающих организаций осуществляют передачу в ЕДДС ГО Краснотурьинск оперативную информацию о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей, о корректировке режимов работы объектов теплоснабжения по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.
О планируемых ремонтных и профилактических работах на системах отопления, горячего водоснабжения на территории городского округа Краснотурьинск диспетчер оперативно-диспетчерской службы организаций сообщает оперативному дежурному ЕДДС ГО Краснотурьинск телефонограммой за 5 рабочих дней. При проведении плановых ремонтных работ на системах водоснабжения, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники, диспетчер организации, в ведении которого находятся данные системы водоснабжения, должен за 5 дней сообщить диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации и ЕДДС ГО Краснотурьинск об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.
Диспетчер оперативно-диспетчерской службы организаций обязан незамедлительно информировать телефонограммой оперативного дежурного ЕДДС ГО Краснотурьинск об отключении либо возникновении аварий на тепловых сетях, системах горячего водоснабжения с указанием в телефонограмме об отключении жилого дома, квартала, поселка, объектов экономики, социально-значимых объектов, с дальнейшим письменным представлением информации о принятых решениях, о произведенных работах по ликвидации аварии, об окончании работ.
В случае аварии на сетях теплоснабжения диспетчер и оперативный дежурный ЕДДС ГО Краснотурьинск обязаны поддерживать постоянную связь между собой посредством телефонной связи с записью содержания переговоров в оперативном журнале.
При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 2 рабочих дня или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации и ЕДДС ГО Краснотурьинск об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.
Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке потребителей, производится по разрешению персонала теплоснабжающих организаций по просьбе ответственного лица потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают в ЕДДС ГО Краснотурьинск время начала включения.

4. Техническая документация
 Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, являются
 настоящее положение;
 действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
 внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего положения с учетом действующей нормативно-технической документации.
Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.
К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения отопления, слива теплоносителя тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.
Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.
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